|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ванная комната и туалет** | **Ед. измерения** | **Объем** | **Цена за ед., $** | **Стоимость,**  **$** |
| **п/п** | **Вид работ** |
| 1 | Демонтаж керамической плитки со стен и пола | м.кв. | 24,3 | 5,0 | 121,6 |
| 2 | Демонтаж ванной | шт. | 1,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3 | Демонтаж подвесного потолка | шт. | 1,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Демонтаж сантехнических труб | шт. | 1,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5 | Демонтаж унитаза | шт. | 1,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Демонтаж двери | шт. | 2,0 | 5,0 | 10,0 |
| 7 | Демонтаж шкафа/задней стенки | шт. | 1,0 | 5,0 | 5,0 |
| 8 | Грунтовка стен + пол (2 сл.) | м.кв. | 24,3 | 2,0 | 48,6 |
| 9 | Штукатурка стен по маякам + стяжка пола | м.кв. | 24,3 | 8,0 | 194,4 |
| 10 | Гидроизоляция стен (зона ванной) 2 сл. | шт. | 6,0 | 4,0 | 24,0 |
| 11 | Зашивка ГКЛ инсталляция | шт. | 1,0 | 25,0 | 25,0 |
| 12 | Монтаж вентиляционных каналов | шт. | 2,0 | 10,0 | 20,0 |
| 13 | Облицовка стен и пола керамогранитом | м.кв. | 24,3 | 13,0 | 315,9 |
| 14 | Изготовление отверстий в керамограните | шт. | 12,0 | 5,0 | 60,0 |
| 15 | Монтаж и облицовка столешницы из керамогранитных плит | шт. | 1,0 | 150,0 | 150,0 |
| 16 | Фуговка стен и пола цементной фугой/затиркой | м.кв. | 24,3 | 1,5 | 36,4 |
| 17 | Силикон углов примыканий ванны | шт. | 1,0 | 10,0 | 10,0 |
| 18 | Штрабление бетонных стен для сантехнических коммуникаций | м.п. | 5,0 | 7,0 | 35,0 |
| 19 | Разводка сантехнических труб (точка, холодная и горячая вода, канализация) | шт. | 6,0 | 40,0 | 240,0 |
| 20 | Перенос счетчиков учета воды | шт. | 2,0 | 20,0 | 40,0 |
| 21 | Перенос полотенцесушителя с распайкой шайбера и кранов | шт. | 1,0 | 60,0 | 60,0 |
| 22 | Оштукатуривание штраб | шт. | 5,0 | 2,0 | 10,0 |
| 23 | Установка инсталляции | шт. | 1,0 | 30,0 | 30,0 |
| 24 | Установка акриловой ванны с экраном | шт. | 1,0 | 35,0 | 35,0 |
| 25 | Установка раковины с подключением смесителя и сифона | шт. | 1,0 | 35,0 | 35,0 |
| 26 | Установка смесителя для ванной (тропик…) | шт. | 1,0 | 25,0 | 25,0 |
| 27 | Установка крана псевдобиде | шт. | 1,0 | 15,0 | 15,0 |
| 28 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1,0 | 25,0 | 25,0 |
| 29 | Электромонтажные работы (3 точки + штрабы) | шт. | 1,0 | 70,0 | 70,0 |
| **Всего:** | | **1680,9 $** | | | |

Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_